производство метеорологического оборудования

влагомеры

опросный лист

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| --- | --- | --- | --- |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812) 21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Астрахань (8512) 99-46-04 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462) 77-98-35 |
| Барнаул (3852) 73-04-60 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)229-48-12 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212) 92-98-04 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692) 22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652) 67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 |  |

# Единый адрес: vgs@nt-rt.ru

Опросный лист для заказа влагомеров

| Дата запроса (Date requested): Контакты заказчика (Customer contacts): Компания (Company): Адрес (Address): | Требуемая дата (Date required): Тел №1 (Phone): Тел №2 (Phone): Факс (Fax): Эл. почта (E-mail): |
| --- | --- |

ПАРАМЕТРЫ СРЕДЫ И ТИПЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОЦЕССУ:

FIELD CONDITIONS & CONNECTIONS:

| Информация о процессе (Critical Process Information) | Единицы измерений (Units of measure) | Мин. (Min) | Норма (Normal) | Макс.(Max) | Диапазон измерений (Measured range) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура окруж. среды (Ambient temperature) |  |  |  |  |  |
| Температура (Temperature) |  |  |  |  |  |
| Давление (Pressure) |  |  |  |  |  |
| Расход (Flow rate) |  |  |  |  |  |
| Плотность (Oil density) |  |  |  |  |  |

| Класс давления (Flange rating) | ANSI 150 □ | ANSI 300 □ | ANSI 600 □ | ANSI 900 □ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип фланца (Flange type) | RF □ | RTJ □ | Плоский торец □ (Flat face) | Трубная резьба □ Threaded |
| Форма измерительной секции (Pipe) | U □ | Z □ | L □ | Вставной (Insertion) □ |
| Типоразмер трубы (Pipe size) | 1дюйм (inch) □ | 2 дюйма (inch) □ | 3 дюйма (inch) □ | 4 дюйма (inch) □ |
| Материал изготовления (Pipe material) | 316/316L Нержавеющая сталь (Stainless steel) □ | Феррито-аустенитная сталь (Duplex) □ | Никель–медный сплав Монель-металл (Monel) □ | Коррозионностойкий никелевый сплав (Hastelloy) □ |

# ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ПОЛНО– И ВЫСОКОДИАПАЗОННЫХ ВЛАГОМЕРОВ

# MANDATORY INFORMATION NEEDED FOR FULL & HIGH RANGE

(влагосодержание (range) 0 - 100 %)

| Информация о процессе (Critical Process Information) | Единицы измерений (Units of measure) | Мин. (Min) | Норма (Normal) | Макс.(Max) | Диапазон измерений (Measured range) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Солесодержание (Salinity) | % |  |  |  |  |
| Диапазон влагосодержания (Specify water cut range) | % |  |  |  |  |

### Автоматическая коррекция солесодержания   (Heuristic Salinity)     Да (Yes) □       Нет (No) □

### Примечание: Требуется применение сенсорного дисплея  (Note: Requires Touchscreen Electronics)

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА НИЗКО– И СРЕДНЕДИАПАЗОННЫХ ВЛАГОМЕРОВ

MANDATORY INFORMATION NEEDED FOR LOW & MID RANGE

(влагосодержание (range) 0 - 4 %, 0 - 10 %, 0 - 20 %)

| Информация о процессе (Critical Process Information) | Единицы измерений (Units of measure) | Мин. (Min) | Норма (Normal) | Макс.(Max) | Диапазон измерений (Measured range) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Солесодержание (Salinity) |  |  |  |  |  |
| Диапазон влагосодержания (Specify water cut range) |  |  |  |  |  |

ТРЕБОВАНИЯ К БЛОКУ ЭЛЕКТРОНИКИ И ПИТАНИЮ

ELECTRONIC AREA & POWER REQUIREMENTS

| Вариант исполнения блока электроники (Electronics Housing) | Интегрально с измерительным блоком □ (Integral to the mesurement section) |
| --- | --- |
|  | Внешний блок – взрывозащищенного исполнения □ (External – Explosion Proof) | Внешний блок – IP67 □ (External – NEMA 4X) |
| Резьба отверстий под кабельные вводы | 3/4″NPT □ | M20 □ |
| Возможности электроники и тип дисплея (Electronics Capability & Display) | ЖК дисплей (LCD only) □ | Сенсорный дисплей (Touch screen) □ | Функции вычислителя (Flow computer capability) Стандартные (Enhanced) Расширенные Expanded) □ □ |
| Требования к питанию (Power Requirements) | 24В, постоянного тока (24VDC) □ | 120/230В пер. тока, 50/60Гц (120/230 VAC 50/60 Hz) □ |
| Обогреватель корпуса (Enclosure Heater) | да □ | нет □ |
| Стандартная длина кабеля (Cable Length Standard) | 9 м. (30 feet) □ | 15 м. (50 feet) □ | 30 м. (100 feet) □ | 45 м. (150 feet) □ |
| Протокол передачи данных (Data protocol) | Modbus RTU (стандартный/standard) □ | HART (опция/optional) □ |

| Описание типа продукта: (сырая нефть, конденсат, керосин и т.д.) | oil emulsion |
| --- | --- |
| Describe product type: (crude, NGL, condensate, kerosene, etc.) |  |
| Краткое описание применения (напр.: тестовый сепаратор, мобильная ЗУ, промышленная добыча) |  |
| Brief application description: (i.e.: test separator, truck pit, well production) |  |

Необходимую документацию, более полно иллюстрирующую место и способ предполагаемой установки прибора, приложить к данному опросному листу (Attach additional sheets to further describe the installation details).

Заполнил: __________________________

И. О. Фамилия

__________________________

должность

__________________________

подпись, МП

производство метеорологического оборудования

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| --- | --- | --- | --- |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812) 21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Астрахань (8512) 99-46-04 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462) 77-98-35 |
| Барнаул (3852) 73-04-60 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)229-48-12 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212) 92-98-04 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692) 22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652) 67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 |  |

# Единый адрес: vgs@nt-rt.ru